## Sheet1
空调 | [7 empty] | 灯 | [5 empty] | 门
区域控制名称 | 单体控制名称 | 方位 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 对接情况 |  | 区域控制名称 | 方位 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 对接情况 | 区域控制名称 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 对接情况
大屏前空调 | 1号 | 大屏前西侧空调 | 打开空调 |  | 8001 | 测试正常 |  | 工作区 | 全部 | 打开灯光 |  | 9000 | 测试正常 | 西门 | 打开 |  | 1001 | 测试正常
|  |  | 关闭空调 |  | 8002 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9001 | 测试正常 | 东门 | 打开 |  | 1003 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8005 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9002 | 测试正常 | 四楼西门 | 打开 |  | 1005 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8006 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9003 | 测试正常 | 四楼东门 | 打开 |  | 1007 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8007 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9004 | 测试正常 | 五楼西门 | 打开 |  | 1009 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8008 | 测试正常 |  | 工作1区 | 全部 | 打开灯光 |  | 9005 | 测试正常 | 五楼东门 | 打开 |  | 1011 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8009 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9006 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8010 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9007 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8011 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9008 | 测试正常 | 窗帘
|  |  | 25度 |  | 8012 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9009 | 测试正常 | 区域控制名称 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 对接情况
|  |  | 26度 |  | 8013 | 测试正常 |  | 工作2区 | 全部 | 打开灯光 |  | 9010 | 测试正常 | 窗帘 | 打开 |  | 2001 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8014 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9011 | 测试正常 |  | 关闭 |  | 2002 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8015 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9012 | 测试正常 | 西侧窗帘 | 打开 |  | 2003 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8016 | 不支持 |  |  |  | 中亮 |  | 9013 | 测试正常 |  | 关闭 |  | 2004 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8017 | 不支持 |  |  |  | 最亮 |  | 9014 | 测试正常 | 东侧窗帘 | 打开 |  | 2005 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8018 | 不支持 |  | 工作3区 | 全部 | 打开灯光 |  | 9015 | 测试正常 |  | 关闭 |  | 2006 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8019 | 不支持 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9016 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8020 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9017 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8021 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9018 | 测试正常 | 拼控&音频&坐席台
|  |  | 除湿 |  | 8022 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9019 | 测试正常 | 区域控制名称 | 指令 | 备注 | 与小鸟对接口号 | 对接情况
|  |  | 制热 |  | 8023 | 不支持 |  | 工作4区 | 全部 | 打开灯光 |  | 9020 | 测试正常 | 拼控 | 可视化系统 | 显示可视化系统 | 3001 | 测试正常
大屏前空调 | 2号 | 大屏前东侧空调 | 打开空调 |  | 8030 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9021 | 测试正常 |  | 监控界面 | 显示监控界面 | 3002 | 测试正常
|  |  | 关闭空调 |  | 8031 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9022 | 测试正常 |  | 巡航界面（数智人） | 显示巡航界面（数智人） | 3003 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8034 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9023 | 测试正常 | 音频 | 高音 |  | 3004 | 不通
|  |  | 19度 |  | 8035 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9024 | 测试正常 |  | 中音 |  | 3005 | 不通
|  |  | 20度 |  | 8036 | 测试正常 |  | 工作1区 | 北排 | 打开灯光 |  | 9025 | 测试正常 |  | 低音 |  | 3006 | 不通
|  |  | 21度 |  | 8037 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9026 | 测试正常 | 坐席台灯带 | 打开 |  | 3007 | 不通
|  |  | 22度 |  | 8038 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9027 | 测试正常 |  | 关闭 |  | 3008 | 不通
|  |  | 23度 |  | 8039 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9028 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8040 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9029 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8041 | 测试正常 |  | 工作1区 | 南排 | 打开灯光 |  | 9030 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8042 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9031 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8043 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9032 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8044 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9033 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8045 | 不支持 |  |  |  | 最亮 |  | 9034 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8046 | 不支持 |  | 工作2区 | 北排 | 打开灯光 |  | 9065 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8047 | 不支持 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9066 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8048 | 不支持 |  |  |  | 轻亮 |  | 9067 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8049 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9068 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8050 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9069 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8051 | 测试正常 |  | 工作2区 | 南排 | 打开灯光 |  | 9070 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8052 | 不支持 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9071 | 测试正常
参观台1区空调 | 1号 | 参观台西侧空调 | 打开空调 |  | 8407 | 测试正常 | 合二为一 |  |  | 轻亮 |  | 9072 | 测试正常
|  |  | 关闭空调 |  | 8408 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9073 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8411 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9074 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8412 | 测试正常 |  | 工作3区 | 北排 | 打开灯光 |  | 9105 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8413 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9106 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8414 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9107 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8415 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9108 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8416 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9109 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8417 | 测试正常 |  | 工作3区 | 南排 | 打开灯光 |  | 9110 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8418 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9111 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8419 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9112 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8420 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9113 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8421 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9114 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8422 | 测试正常 |  | 工作4区 | 北排 | 打开灯光 |  | 9145 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8423 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9146 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8424 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9147 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8425 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9148 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8426 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9149 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8427 | 测试正常 |  | 工作4区 | 南排 | 打开灯光 |  | 9150 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8428 | 测试正常 |  |  |  | 关闭灯光 |  | 9151 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8429 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9152 | 测试正常
参观台2区空调 | 1号 | 参观台东侧空调 | 打开空调 |  | 8436 | 测试正常 | 合二为一 |  |  | 中亮 |  | 9153 | 测试正常
|  |  | 关闭空调 |  | 8437 | 测试正常 |  |  |  | 最亮 |  | 9154 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8440 | 测试正常 |  | 东侧灯带 | 东北侧灯带 | 关闭 |  | 9185 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8441 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9186 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8442 | 测试正常 |  |  | 东南侧灯带 | 关闭 |  | 9187 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8443 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9188 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8444 | 测试正常 |  |  | 东侧曲线灯带 | 关闭 |  | 9189 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8445 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9190 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8446 | 测试正常 |  | 西侧灯带 | 西北侧灯带 | 关闭 |  | 9193 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8447 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9194 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8448 | 测试正常 |  |  | 西南侧灯带 | 关闭 |  | 9195 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8449 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9196 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8450 | 测试正常 |  |  | 西侧曲线灯带 | 关闭 |  | 9197 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8451 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9198 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8452 | 测试正常 |  | 参观台 | 参观台顶部灯带 | 关闭 |  | 9201 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8453 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9202 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8454 | 测试正常 |  |  | 参观台后墙灯带 | 关闭 |  | 9205 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8455 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9206 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8456 | 测试正常 |  | 休息区 | 休息区柱子灯带 | 关闭 |  | 9207 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8457 | 测试正常 |  |  |  | 打开 |  | 9208 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8458 | 测试正常 |  | 全部 | 灯光模式 | 值班 |  | 9211 | 测试正常
工作区 | 1号 | 工作区西侧空调 | 打开空调 |  | 8059 | 测试正常 |  |  |  | 夜间 |  | 9212 | 测试正常
|  |  | 关闭空调 |  | 8060 | 测试正常 |  |  |  | 巡航 |  | 9213 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8063 | 测试正常 |  |  |  | 全亮 |  | 9214 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8064 | 测试正常 |  |  |  | 中亮 |  | 9215 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8065 | 测试正常 |  |  |  | 轻亮 |  | 9216 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8066 | 测试正常 |  |  |  | 全关 |  | 9217 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8067 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8068 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8069 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8070 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8071 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8072 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8073 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8074 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8075 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8076 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8077 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8078 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8079 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8080 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8081 | 测试正常
工作区 | 2号 | 工作区东侧空调 | 打开空调 |  | 8088 | 测试正常
|  |  | 关闭空调 |  | 8089 | 测试正常
|  |  | 18度 |  | 8092 | 测试正常
|  |  | 19度 |  | 8093 | 测试正常
|  |  | 20度 |  | 8094 | 测试正常
|  |  | 21度 |  | 8095 | 测试正常
|  |  | 22度 |  | 8096 | 测试正常
|  |  | 23度 |  | 8097 | 测试正常
|  |  | 24度 |  | 8098 | 测试正常
|  |  | 25度 |  | 8099 | 测试正常
|  |  | 26度 |  | 8100 | 测试正常
|  |  | 27度 |  | 8101 | 测试正常
|  |  | 28度 |  | 8102 | 测试正常
|  |  | 低档 |  | 8103 | 测试正常
|  |  | 中档 |  | 8104 | 测试正常
|  |  | 中高档 |  | 8105 | 测试正常
|  |  | 高档 |  | 8106 | 测试正常
|  |  | 制冷 |  | 8107 | 测试正常
|  |  | 送风 |  | 8108 | 测试正常
|  |  | 除湿 |  | 8109 | 测试正常
|  |  | 制热 |  | 8110 | 测试正常

## Sheet2
问题 | 答案
电网事故限电时间要求是什么？？ | 电网发生故障时，为保障电网安全稳定运行，需要限制部分用户用电，限电时间应尽量缩短并尽快恢复。
容城站的稳控策略是什么 | 对电网运行方式、故障形式等进行评估，采取切机组、切负荷、功率控制等措施，以应对电网发生大扰动等紧急情况
容易线的维护范围是什么 | 包括线路本体，附属设备，通道环境，接地装置，防雷设施，标识标牌等方面
五月四日电量是多少？？ | 五月四日电量为9817.17兆瓦时。
三十五千伏电压等级线路总长度 | 三十五千伏电压等级线路总长度为374.59千米。
全市有多少个五百千伏变电站 | 全市有3个五百千伏变电站
1月19日雄安电网的最大负荷是多少？ | 最大负荷是110.16万千瓦
1月19日雄安电网的负荷率是多少？ | 1月19日电网最大负荷率81.65%
1月19日的雄安电网日供电量是多少？ | 1月19日的雄安电网日供电量是2158.75万千瓦时
1月19日雄安电网的年度累计供电量是多少？ | 雄安电网的年度累计供电量是4.11亿千瓦时。